## OK_Strip
Index | Name | Reference Area (mm2) | Max./Min. Range (um2) | Measurement Results (mm2) | Difference (um2) | X Width (um) | Y Height (um) | XY Area (mm2)
1 | <1> 1-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99309 | 137024 | 690 | 1414 | 0.97686
2 | <2> 2-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99136 | 135296 | 694 | 1404 | 0.9755
3 | <3> 3-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98931 | 133248 | 694 | 1402 | 0.97354
4 | <4> 4-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98067 | 124608 | 689 | 1399 | 0.96433
5 | <5> 5-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9785 | 122432 | 686 | 1403 | 0.96378
6 | <6> 6-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98611 | 130048 | 692 | 1402 | 0.9713
7 | <7> 7-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98381 | 127744 | 690 | 1401 | 0.9674
8 | <8> 8-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97862 | 122560 | 686 | 1401 | 0.96288
9 | <9> 9-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97939 | 123328 | 688 | 1402 | 0.96576
10 | <10> 10-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98189 | 125824 | 689 | 1401 | 0.96661
11 | <11> 11-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98125 | 125184 | 691 | 1397 | 0.96609
12 | <12> 12-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97779 | 121728 | 687 | 1397 | 0.96073
13 | <13> 13-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97702 | 120960 | 686 | 1400 | 0.96125
14 | <14> 14-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97779 | 121728 | 687 | 1402 | 0.96381
15 | <15> 15-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97242 | 116352 | 682 | 1398 | 0.95518
16 | <16> 16-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96922 | 113152 | 681 | 1399 | 0.95369
17 | <17> 17-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9767 | 120640 | 687 | 1400 | 0.96208
18 | <18> 18-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97363 | 117568 | 684 | 1401 | 0.95869
19 | <19> 19-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97542 | 119360 | 685 | 1401 | 0.96038
20 | <20> 20-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97594 | 119872 | 684 | 1405 | 0.96145
21 | <21> 21-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97555 | 119488 | 683 | 1407 | 0.9623
22 | <22> 22-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98035 | 124288 | 686 | 1404 | 0.96371
23 | <23> 23-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9696 | 113536 | 679 | 1402 | 0.95232
24 | <24> 24-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96909 | 113024 | 679 | 1404 | 0.95422
25 | <25> 25-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96781 | 111744 | 678 | 1402 | 0.95118
26 | <26> 26-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97517 | 119104 | 683 | 1407 | 0.96204
27 | <27> 27-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98202 | 125952 | 688 | 1404 | 0.96769
28 | <28> 28-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98842 | 132352 | 693 | 1405 | 0.97505
29 | <29> 29-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98509 | 129024 | 689 | 1406 | 0.96984
30 | <30> 30-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98074 | 124672 | 688 | 1409 | 0.97101
31 | <31> 31-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97664 | 120576 | 684 | 1403 | 0.96069
32 | <32> 32-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98234 | 126272 | 685 | 1414 | 0.96945
33 | <33> 33-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97971 | 123648 | 687 | 1404 | 0.96511
34 | <34> 34-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97818 | 122112 | 686 | 1402 | 0.96315
35 | <35> 35-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97901 | 122944 | 687 | 1399 | 0.96189
36 | <36> 36-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98086 | 124800 | 685 | 1406 | 0.96423
37 | <37> 37-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98304 | 126976 | 689 | 1404 | 0.96799
38 | <38> 38-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98272 | 126656 | 689 | 1404 | 0.96772
39 | <39> 39-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9881 | 132032 | 692 | 1404 | 0.97267
40 | <40> 40-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97555 | 119488 | 684 | 1403 | 0.96042
41 | <41> 41-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97843 | 122368 | 686 | 1402 | 0.9629
42 | <42> 42-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97338 | 117312 | 685 | 1398 | 0.95818
43 | <43> 43-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96768 | 111616 | 678 | 1401 | 0.95113
44 | <44> 44-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96666 | 110592 | 680 | 1398 | 0.9512
45 | <45> 45-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97075 | 114688 | 682 | 1402 | 0.95678
46 | <46> 46-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97331 | 117248 | 683 | 1401 | 0.95786
47 | <47> 47-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97331 | 117248 | 680 | 1403 | 0.95564
48 | <48> 48-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97453 | 118464 | 684 | 1401 | 0.95954
49 | <49> 49-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97613 | 120064 | 682 | 1405 | 0.95862
50 | <50> 50-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97862 | 122560 | 683 | 1408 | 0.96222
51 | <51> 51-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97062 | 114560 | 679 | 1404 | 0.95414
52 | <52> 52-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96979 | 113728 | 679 | 1407 | 0.9566
53 | <53> 53-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99712 | 141056 | 695 | 1409 | 0.97969
54 | <54> 54-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98944 | 133376 | 689 | 1412 | 0.97343
55 | <55> 55-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98221 | 126144 | 690 | 1401 | 0.96683
56 | <56> 56-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98003 | 123968 | 687 | 1403 | 0.96428
57 | <57> 57-RArea_A | 0.856 | 204000/104000 | 0.98368 | 127680 | 690 | 1404 | 0.97022
58 | <58> 58-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9849 | 128832 | 689 | 1404 | 0.96875
59 | <59> 59-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98176 | 125696 | 687 | 1406 | 0.9662
60 | <60> 60-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98221 | 126144 | 688 | 1402 | 0.96576
61 | <61> 61-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9872 | 131136 | 690 | 1408 | 0.97181
62 | <62> 62-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98707 | 131008 | 691 | 1406 | 0.97238
63 | <63> 63-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98253 | 126464 | 692 | 1399 | 0.96854
64 | <64> 64-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98227 | 126208 | 688 | 1405 | 0.96678
65 | <65> 65-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98413 | 128064 | 689 | 1406 | 0.96902
66 | <66> 66-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98266 | 126592 | 687 | 1404 | 0.96546
67 | <67> 67-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98726 | 131200 | 689 | 1408 | 0.97159
68 | <68> 68-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97747 | 121408 | 684 | 1403 | 0.96125
69 | <69> 69-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97786 | 121792 | 685 | 1404 | 0.96202
70 | <70> 70-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98182 | 125760 | 686 | 1403 | 0.96378
71 | <71> 71-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97882 | 122752 | 684 | 1408 | 0.96418
72 | <72> 72-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97504 | 118976 | 684 | 1405 | 0.9618
73 | <73> 73-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9769 | 120832 | 684 | 1407 | 0.96281
74 | <74> 74-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97709 | 121024 | 682 | 1408 | 0.96032
75 | <75> 75-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96934 | 113280 | 676 | 1408 | 0.95293
76 | <76> 76-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97376 | 117696 | 680 | 1405 | 0.95611
77 | <77> 77-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97158 | 115520 | 681 | 1407 | 0.95942
78 | <78> 78-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9737 | 117632 | 680 | 1406 | 0.95776
79 | <79> 79-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0044 | 148352 | 701 | 1410 | 0.98895
80 | <80> 80-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9929 | 136832 | 695 | 1400 | 0.97409
81 | <81> 81-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98771 | 131648 | 690 | 1407 | 0.97105
82 | <82> 82-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98323 | 127168 | 687 | 1404 | 0.96594
83 | <83> 83-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98406 | 128000 | 686 | 1412 | 0.97005
84 | <84> 84-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98592 | 129856 | 689 | 1408 | 0.97039
85 | <85> 85-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98202 | 125952 | 688 | 1406 | 0.96741
86 | <86> 86-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98547 | 129408 | 688 | 1407 | 0.96906
87 | <87> 87-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98592 | 129856 | 689 | 1405 | 0.9688
88 | <88> 88-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98317 | 127104 | 688 | 1404 | 0.96657
89 | <89> 89-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98669 | 130624 | 691 | 1405 | 0.97157
90 | <90> 90-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98483 | 128768 | 689 | 1407 | 0.97075
91 | <91> 91-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99085 | 134784 | 692 | 1409 | 0.97573
92 | <92> 92-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98938 | 133312 | 692 | 1408 | 0.97434
93 | <93> 93-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98688 | 130816 | 689 | 1410 | 0.97232
94 | <94> 94-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98643 | 130368 | 688 | 1410 | 0.97098
95 | <95> 95-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98074 | 124672 | 685 | 1409 | 0.96614
96 | <96> 96-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97754 | 121472 | 683 | 1409 | 0.96341
97 | <97> 97-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98285 | 126784 | 687 | 1406 | 0.96711
98 | <98> 98-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98419 | 128128 | 688 | 1406 | 0.96796
99 | <99> 99-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98336 | 127296 | 687 | 1407 | 0.96737
100 | <100> 100-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97523 | 119168 | 685 | 1403 | 0.96147
101 | <101> 101-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98202 | 125952 | 684 | 1419 | 0.97164
102 | <102> 102-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98662 | 130560 | 687 | 1413 | 0.97123
103 | <103> 103-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97133 | 115264 | 681 | 1402 | 0.95506
104 | <104> 104-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9785 | 122432 | 686 | 1402 | 0.96232
105 | <105> 105-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99962 | 143552 | 697 | 1408 | 0.98279
106 | <106> 106-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98701 | 130944 | 692 | 1400 | 0.97026
107 | <107> 107-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98566 | 129600 | 690 | 1410 | 0.97345
108 | <108> 108-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98093 | 124864 | 686 | 1406 | 0.96514
109 | <109> 109-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98202 | 125952 | 688 | 1404 | 0.9665
110 | <110> 110-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98694 | 130880 | 688 | 1411 | 0.97092
111 | <111> 111-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98624 | 130176 | 691 | 1406 | 0.97183
112 | <112> 112-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9801 | 124032 | 687 | 1402 | 0.96458
113 | <113> 113-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98304 | 126976 | 689 | 1403 | 0.96709
114 | <114> 114-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98016 | 124096 | 685 | 1406 | 0.96373
115 | <115> 115-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97856 | 122496 | 687 | 1402 | 0.96402
116 | <116> 116-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97946 | 123392 | 686 | 1401 | 0.96262
117 | <117> 117-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98515 | 129088 | 688 | 1406 | 0.96844
118 | <118> 118-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98566 | 129600 | 690 | 1404 | 0.97016
119 | <119> 119-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98438 | 128320 | 687 | 1408 | 0.96814
120 | <120> 120-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98496 | 128896 | 689 | 1406 | 0.96908
121 | <121> 121-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98381 | 127744 | 688 | 1407 | 0.96873
122 | <122> 122-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97971 | 123648 | 686 | 1404 | 0.96371
123 | <123> 123-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98669 | 130624 | 690 | 1406 | 0.97127
124 | <124> 124-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9897 | 133632 | 691 | 1406 | 0.97294
125 | <125> 125-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98406 | 128000 | 687 | 1407 | 0.96759
126 | <126> 126-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98349 | 127424 | 687 | 1408 | 0.96766
127 | <127> 127-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98445 | 128384 | 684 | 1424 | 0.97545
128 | <128> 128-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98074 | 124672 | 684 | 1408 | 0.96417
129 | <129> 129-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97446 | 118400 | 684 | 1402 | 0.95954
130 | <130> 130-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98349 | 127424 | 687 | 1406 | 0.96733
131 | <131> 131-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99091 | 134848 | 696 | 1400 | 0.97468
132 | <132> 132-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98208 | 126016 | 694 | 1394 | 0.96801
133 | <133> 133-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97485 | 118784 | 688 | 1395 | 0.96024
134 | <134> 134-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97549 | 119424 | 687 | 1397 | 0.96022
135 | <135> 135-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98099 | 124928 | 689 | 1402 | 0.96681
136 | <136> 136-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98752 | 131456 | 689 | 1410 | 0.97211
137 | <137> 137-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98822 | 132160 | 688 | 1411 | 0.9721
138 | <138> 138-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9865 | 130432 | 689 | 1409 | 0.97187
139 | <139> 139-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98605 | 129984 | 689 | 1407 | 0.97042
140 | <140> 140-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98323 | 127168 | 686 | 1408 | 0.96645
141 | <141> 141-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98438 | 128320 | 690 | 1403 | 0.96905
142 | <142> 142-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98086 | 124800 | 686 | 1407 | 0.96597
143 | <143> 143-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99232 | 136256 | 694 | 1408 | 0.97883
144 | <144> 144-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99053 | 134464 | 695 | 1404 | 0.97608
145 | <145> 145-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99315 | 137088 | 691 | 1412 | 0.97682
146 | <146> 146-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98854 | 132480 | 691 | 1409 | 0.97494
147 | <147> 147-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99001 | 133952 | 690 | 1409 | 0.97293
148 | <148> 148-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99059 | 134528 | 692 | 1407 | 0.97519
149 | <149> 149-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99277 | 136704 | 692 | 1410 | 0.97684
150 | <150> 150-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98605 | 129984 | 690 | 1405 | 0.97015
151 | <151> 151-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97978 | 123712 | 688 | 1402 | 0.96513
152 | <152> 152-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97734 | 121280 | 688 | 1396 | 0.96135
153 | <153> 153-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98048 | 124416 | 688 | 1397 | 0.9619
154 | <154> 154-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97408 | 118016 | 685 | 1397 | 0.95743
155 | <155> 155-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97984 | 123776 | 692 | 1392 | 0.96334
156 | <156> 156-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99168 | 135616 | 706 | 1410 | 0.99689
162 | <162> 162-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98739 | 131328 | 687 | 1413 | 0.97117
163 | <163> 163-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9856 | 129536 | 688 | 1411 | 0.97147
164 | <164> 164-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98765 | 131584 | 691 | 1407 | 0.973
165 | <165> 165-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98381 | 127744 | 688 | 1406 | 0.96847
166 | <166> 166-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98426 | 128192 | 688 | 1406 | 0.96853
167 | <167> 167-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98048 | 124416 | 686 | 1402 | 0.96234
168 | <168> 168-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98118 | 125120 | 686 | 1407 | 0.96681
169 | <169> 169-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99014 | 134080 | 694 | 1407 | 0.97745
170 | <170> 170-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99494 | 138880 | 694 | 1411 | 0.98057
171 | <171> 171-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98707 | 131008 | 689 | 1407 | 0.97047
173 | <173> 173-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98976 | 133696 | 691 | 1407 | 0.97356
174 | <174> 174-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98842 | 132352 | 691 | 1405 | 0.97184
175 | <175> 175-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99034 | 134272 | 692 | 1407 | 0.97519
176 | <176> 176-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98893 | 132864 | 692 | 1408 | 0.97469
177 | <177> 177-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99174 | 135680 | 693 | 1408 | 0.9763
178 | <178> 178-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.984 | 127936 | 689 | 1404 | 0.96882
179 | <179> 179-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99008 | 134016 | 692 | 1408 | 0.97496
180 | <180> 180-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9849 | 128832 | 690 | 1405 | 0.96959
181 | <181> 181-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97555 | 119488 | 684 | 1400 | 0.95899
182 | <182> 182-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98573 | 129664 | 690 | 1403 | 0.96913
188 | <188> 188-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9881 | 132032 | 688 | 1413 | 0.97235
189 | <189> 189-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98598 | 129920 | 689 | 1404 | 0.96849
190 | <190> 190-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98029 | 124224 | 686 | 1406 | 0.96564
191 | <191> 191-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98387 | 127808 | 688 | 1406 | 0.96851
192 | <192> 192-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98771 | 131648 | 691 | 1408 | 0.97433
193 | <193> 193-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98387 | 127808 | 689 | 1406 | 0.96992
194 | <194> 194-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9863 | 130240 | 687 | 1410 | 0.96957
195 | <195> 195-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99366 | 137600 | 691 | 1413 | 0.97687
196 | <196> 196-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9895 | 133440 | 690 | 1408 | 0.97265
197 | <197> 197-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98675 | 130688 | 687 | 1409 | 0.96897
198 | <198> 198-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98694 | 130880 | 688 | 1407 | 0.96899
199 | <199> 199-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9897 | 133632 | 691 | 1409 | 0.97433
200 | <200> 200-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98835 | 132288 | 691 | 1406 | 0.97241
201 | <201> 201-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99622 | 140160 | 696 | 1410 | 0.98165
202 | <202> 202-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99469 | 138624 | 695 | 1410 | 0.98133
203 | <203> 203-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98688 | 130816 | 692 | 1404 | 0.97212
204 | <204> 204-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99219 | 136128 | 691 | 1415 | 0.97846
205 | <205> 205-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98771 | 131648 | 692 | 1406 | 0.97351
206 | <206> 206-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98432 | 128256 | 687 | 1408 | 0.96813
207 | <207> 207-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98067 | 124608 | 686 | 1403 | 0.96399
208 | <208> 208-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98598 | 129920 | 688 | 1407 | 0.96878
210 | <210> 210-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0186 | 162496 | 658 | 1616 | 1.0646
211 | <211> 211-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9897 | 133632 | 657 | 1682 | 1.1067
213 | <213> 213-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.95482 | 98752 | 663 | 1636 | 1.086
214 | <214> 214-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98733 | 131264 | 688 | 1411 | 0.97118
215 | <215> 215-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.9593 | 103232 | 627 | 1508 | 0.94708
216 | <216> 216-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99725 | 141184 | 629 | 1557 | 0.98094
221 | <221> 221-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98874 | 132672 | 692 | 1407 | 0.97385
224 | <224> 224-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98861 | 132544 | 691 | 1406 | 0.97301
225 | <225> 225-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98938 | 133312 | 691 | 1407 | 0.97295
226 | <226> 226-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98637 | 130304 | 688 | 1407 | 0.96955
227 | <227> 227-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98982 | 133760 | 692 | 1408 | 0.97519
228 | <228> 228-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99142 | 135360 | 694 | 1406 | 0.97633
229 | <229> 229-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98861 | 132544 | 692 | 1405 | 0.97324
230 | <230> 230-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98502 | 128960 | 692 | 1401 | 0.97021
231 | <231> 231-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98739 | 131328 | 688 | 1414 | 0.97398
232 | <232> 232-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98477 | 128704 | 686 | 1411 | 0.9681
233 | <233> 233-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98886 | 132800 | 692 | 1407 | 0.97378
234 | <234> 234-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99258 | 136512 | 694 | 1407 | 0.97689
238 | <238> 238-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0041 | 148032 | 656 | 1678 | 1.1015
239 | <239> 239-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96806 | 112000 | 659 | 1544 | 1.018
241 | <241> 241-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.97907 | 123008 | 628 | 1520 | 0.95561
242 | <242> 242-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98803 | 131968 | 636 | 1534 | 0.97607
253 | <253> 253-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99744 | 141376 | 698 | 1406 | 0.98139
261 | <261> 261-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.98758 | 131520 | 653 | 1700 | 1.1115
267 | <267> 267-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0189 | 162816 | 629 | 1656 | 1.0431
270 | <270> 270-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.015 | 158912 | 650 | 1672 | 1.0887
279 | <279> 279-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0066 | 150528 | 628 | 1649 | 1.0365
289 | <289> 289-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.96851 | 112448 | 661 | 1627 | 1.0762
298 | <298> 298-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0001 | 144000 | 660 | 1683 | 1.1116
300 | <300> 300-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0129 | 156864 | 660 | 1656 | 1.0935
302 | <302> 302-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99846 | 142400 | 660 | 1424 | 0.94152
303 | <303> 303-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99085 | 134784 | 694 | 1401 | 0.97385
305 | <305> 305-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0065 | 150464 | 642 | 1649 | 1.0591
308 | <308> 308-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0194 | 163328 | 654 | 1503 | 0.98457
309 | <309> 309-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.99366 | 137600 | 694 | 1412 | 0.98161
310 | <310> 310-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0014 | 145344 | 664 | 1647 | 1.0947
312 | <312> 312-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.019 | 162944 | 640 | 1662 | 1.0639

## NG_Strip
Index | Name | Reference Area (mm2) | Max./Min. Range (um2) | Measurement Results (mm2) | Difference (um2) | X Width (um) | Y Height (um) | XY Area (mm2)
157 | <157> 157-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0625 | 206400 | 634 | 1611 | 1.0224
158 | <158> 158-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0978 | 241728 | 638 | 1687 | 1.0773
159 | <159> 159-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0808 | 224704 | 632 | 1654 | 1.0469
160 | <160> 160-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.1011 | 244992 | 653 | 1688 | 1.1032
161 | <161> 161-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0661 | 210048 | 663 | 1725 | 1.1448
184 | <184> 184-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0611 | 205056 | 651 | 1652 | 1.0768
185 | <185> 185-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0827 | 226624 | 652 | 1688 | 1.1006
186 | <186> 186-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0845 | 228480 | 650 | 1653 | 1.0752
209 | <209> 209-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0793 | 223232 | 654 | 1642 | 1.0745
212 | <212> 212-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0854 | 229312 | 656 | 1672 | 1.0985
217 | <217> 217-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0804 | 224320 | 653 | 1626 | 1.0631
218 | <218> 218-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0538 | 197696 | 629 | 1570 | 0.98909
222 | <222> 222-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0646 | 208512 | 656 | 1634 | 1.0723
223 | <223> 223-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0426 | 186496 | 648 | 1674 | 1.0866
235 | <235> 235-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0479 | 191808 | 656 | 1578 | 1.0364
236 | <236> 236-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.079 | 222912 | 655 | 1681 | 1.1014
237 | <237> 237-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0676 | 211584 | 649 | 1678 | 1.0897
243 | <243> 243-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0998 | 243712 | 666 | 1660 | 1.1071
244 | <244> 244-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0934 | 237376 | 663 | 1647 | 1.0934
245 | <245> 245-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0893 | 233280 | 657 | 1664 | 1.0946
246 | <246> 246-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0929 | 236800 | 663 | 1634 | 1.0847
247 | <247> 247-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0377 | 181632 | 647 | 1658 | 1.0743
249 | <249> 249-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0339 | 177792 | 637 | 1580 | 1.007
250 | <250> 250-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0424 | 186304 | 643 | 1689 | 1.0866
254 | <254> 254-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0237 | 167616 | 654 | 1624 | 1.0625
255 | <255> 255-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0634 | 207360 | 663 | 1658 | 1.1003
256 | <256> 256-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0936 | 237568 | 659 | 1658 | 1.0945
257 | <257> 257-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0796 | 223552 | 644 | 1596 | 1.0291
258 | <258> 258-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0691 | 212992 | 632 | 1636 | 1.0352
259 | <259> 259-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0542 | 198144 | 657 | 1666 | 1.0949
260 | <260> 260-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.059 | 202944 | 641 | 1653 | 1.061
262 | <262> 262-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.122 | 265984 | 657 | 1698 | 1.1161
264 | <264> 264-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0414 | 185344 | 664 | 1543 | 1.0253
268 | <268> 268-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0423 | 186240 | 640 | 1616 | 1.0344
269 | <269> 269-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.1085 | 252416 | 663 | 1602 | 1.0634
271 | <271> 271-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0502 | 194112 | 640 | 1684 | 1.079
272 | <272> 272-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0702 | 214144 | 656 | 1683 | 1.1052
273 | <273> 273-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0689 | 212800 | 661 | 1651 | 1.0923
274 | <274> 274-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0879 | 231808 | 645 | 1666 | 1.0758
276 | <276> 276-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.1096 | 253504 | 642 | 1720 | 1.1046
278 | <278> 278-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0841 | 228032 | 654 | 1517 | 0.99377
280 | <280> 280-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0266 | 170496 | 635 | 1614 | 1.0253
281 | <281> 281-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0362 | 180096 | 643 | 1655 | 1.0656
283 | <283> 283-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0685 | 212416 | 647 | 1641 | 1.0625
284 | <284> 284-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.1135 | 257408 | 652 | 1675 | 1.0928
285 | <285> 285-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0976 | 241536 | 648 | 1672 | 1.0851
286 | <286> 286-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.1126 | 256576 | 655 | 1540 | 1.01
294 | <294> 294-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.1256 | 269568 | 655 | 1711 | 1.1227
295 | <295> 295-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0673 | 211264 | 659 | 1677 | 1.1064
296 | <296> 296-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0244 | 168320 | 644 | 1666 | 1.0735
299 | <299> 299-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0381 | 182016 | 672 | 1576 | 1.0597
301 | <301> 301-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0313 | 175232 | 662 | 1639 | 1.0855
307 | <307> 307-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0523 | 196224 | 642 | 1654 | 1.064
311 | <311> 311-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 1.0231 | 167040 | 629 | 1663 | 1.0472
172 | <172> 172-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.69107 | -164992 | 689 | 1400 | 0.96543
187 | <187> 187-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.72397 | -132096 | 628 | 1629 | 1.0238
240 | <240> 240-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.79635 | -59712 | 652 | 1603 | 1.0468
251 | <251> 251-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.65965 | -196416 | 641 | 1649 | 1.0583
252 | <252> 252-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.92653 | 70464 | 653 | 1595 | 1.0433
265 | <265> 265-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.8215 | -34560 | 656 | 1603 | 1.0517
266 | <266> 266-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.8041 | -51968 | 654 | 1646 | 1.0777
277 | <277> 277-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.68429 | -171776 | 644 | 1605 | 1.0344
282 | <282> 282-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.85549 | -576 | 650 | 1619 | 1.0539
287 | <287> 287-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.93312 | 77056 | 656 | 1640 | 1.0761
288 | <288> 288-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.84954 | -6528 | 638 | 1645 | 1.05
290 | <290> 290-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.90848 | 52416 | 646 | 1594 | 1.0316
291 | <291> 291-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.80026 | -55808 | 664 | 1400 | 0.93023
292 | <292> 292-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.62509 | -230976 | 655 | 1495 | 0.97993
297 | <297> 297-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.76314 | -92928 | 637 | 1661 | 1.0588
304 | <304> 304-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.70144 | -154624 | 643 | 1509 | 0.97099
306 | <306> 306-RArea_A | 0.85606 | 204000/104000 | 0.94093 | 84864 | 653 | 1567 | 1.0237